| УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от № |  |
| --- | --- |

Долгосрочная муниципальная Программа

«энергосбережение и повышение энергетической эффективности

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ области
на 2012 – 2014 годы и НА перспективУ до 2020 года»

АННОТАЦИЯ

Представленная программа предназначена для широкого круга пользователей: руководителей и специалистов органов исполнительной власти, бюджетных учреждений и промышленных предприятий Конаковского района, строителей и поставщиков энергоэффективной продукции, инвесторов, жителей Конаковского района

Настоящая программа разработана в соответствии с проводимой Правительством Российской Федерации политикой в области энергосбережения, нашедшей отражение в Федеральном законе Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в Государственной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года.

Программа разработана коллективом авторов в составе: к.э.н. Антонов Н.В., к.э.н. Чичеров Е.А., к.э.н. Шилин В.А., Ковалева С.А., Сорокина Ю.И., Рунькова С.Б.

Коллектив авторов выражает особую благодарность за плодотворное сотрудничество и предоставленные информационно-статистические материалы Администрации Конаковского муниципального района (Горчакову С.Г., Максимову Н.А., Фирсовой О.В.), ОАО «Голутвинская слобода» (Огиренко А.Г.), ООО «Конаковская водогрейная котельная» (Борисову Н.А.).

Содержание

1Паспорт программы	4

2Общие положения	6

3Основные сведения о Конаковском  районе Тверской области	8

4Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	12

5Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	13

6.Оценка эффективности программы	31

7.Контроль за выполнением Программы	33

Используемые термины и определения	34

Список литературы	35

# Паспорт программы

| Наименование программы | Долгосрочная муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Конаковского района Тверской области на 2012-2014 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ); Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Заказчик Программы | Администрация Конаковского района Тверской области |
| Разработчик программы | ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» |
| Цели программы | Целевая функция Программы: - Обеспечение условий для осуществления энергосервисной деятельности. Основные цели Программы - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями района, включая жилищный фонд и системы коммунальной инфраструктуры, в т.ч. за счет сокращения потерь энергетических ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании; - Обеспечение надежного функционирования и динамичного развития всех отраслей экономики района, позволяющего сформировать безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду жизнедеятельности с минимальными затратами энергии и ресурсов; - Повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг как в рамках существующей, так и в рамках перспективной застройки района, на основе применения новейших инновационных технологий в сфере энерго/ресурсосбережения и, как следствие, снижение энергопотребления на единицу общей площади жилых домов; - Повышение финансовой устойчивости экономики района за счет компенсации роста нагрузки на бюджет путем снижения удельных расходов энергии и ресурсов; - Повышение экологической эффективности и безопасности на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду. |
| Задачи программы | - Формирование целостной системы управления процессом повышения энергоэффективности экономики района, обеспечивающей распределение полномочий и эффективное взаимодействие органов исполнительной власти района, хозяйствующих субъектов и населения; - принятие необходимых нормативно-правовых актов, определяющих механизмы государственного регулирования в сфере повышения энергоэффективности, в т.ч. обеспечивающих реализацию положений Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также устанавливающих и пересматривающих обязательные требования к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств, средств генерации и передачи энергии, зданий и сооружений, а также товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных или муниципальных нужд, а также требования к учету производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, проведению энергетических обследований и энергетической паспортизации объектов, положений, вводящих в действие механизмы стимулирования потребителей к эффективному использованию энергии; - формирование системы мониторинга потребления ресурсов, энергосбережения и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики района и системы информационной и образовательной поддержки деятельности в данной сфере; - введение практики регулярного формирования и обновления муниципальной программы повышения энергоэффективности, а также программ повышения энергоэффективности организаций с государственным и муниципальным участием; - реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы, позволяющего снизить удельное потребление энергии не менее чем на 15% за период 2010-2014 гг. в сравнении с уровнем 2009 года (в сопоставимых условиях); - создание необходимых и достаточных условий по реализации типовых энергосберегающих проектов, которые могут широко применяться в разных секторах экономики с минимальными накладными расходами по их реализации; - обеспечение формирования новых стереотипов поведения и мотиваций, нацеленных на рациональное и экологически ответственное использование энергии, энергетических и природных ресурсов у всех слоев населения. |
| Основные целевые индикаторы и показатели программы | - Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от котельных; - доля потерь воды; - удельный расход тепловой энергии в жилых зданиях; - удельный расход электрической энергии в жилых зданиях; - удельный расход воды в жилых зданиях; - сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений; - удельный расход тепловой энергии в бюджетных учреждениях; - удельный расход воды в бюджетных учреждениях; - удельный расход электрической энергии в бюджетных учреждениях. |
| Этапы и сроки реализации программы | Этап 1 – 2012-2014 гг. Этап 2 – 2015-2020 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Сводный объем финансирования в 2012-2014 гг. (тыс. руб.), в т.ч. по годам реализации: По источникам финансирования:; 2012 г.; 2013 г.; 2014 г.; Всего за период 2012-2014. Федеральный бюджет/ бюджет Тверской области; 0; 0; 0; 0. Бюджет Конаковского района; 71 306,; 20 631,6; 16 590,3; 108 527,. Внебюджетные источники; 56 911,9; 63 962,1; 67 010,0; 187 884,0. ИТОГО; 128 218,0; 84 593,6; 83 600,3; 296 411,9. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | *Базовое значение показателей потребления топливно-энергетических ресурсов и воды определено по фактическим значениям в 2010 году. №; Показатель; Ед. изм.; Базовое значе-ние показа-теля*; Объем экономии по годам. 2012; 2013; 2014. 1.; Суммарная экономия электрической энергии; тыс. кВт.ч (% от базового значения); 238170; 464,21; 626,66; 780,53. 0,19%; 0,26%; 0,33%. 2.; Экономия электрической энергии в бюджетном секторе; тыс. кВт.ч (% от базового значения); 4781,2; 430,93; 574,69; 718,28. 9,01%; 12,0%; 15,0%. 3.; Суммарная экономия тепловой энергии; тыс. Гкал (% от базового значения); 804,71; 8,16; 12,85; 14,53. 1,01%; 1,60%; 1,81%. 4.; Экономия тепловой энергии в бюджетном секторе; тыс. Гкал (% от базового значения); 39,3; 3,47; 6,32; 8. 8,82%; 16,0%; 20,3%. 5.; Суммарная экономия воды; тыс. м3 (% от базового значения); 7050,5; 32,17; 50,21; 71,32. 0,46%; 0,71%; 1,01%. 6.; Экономия воды в бюджетном секторе; тыс. м3 (% от базового значения); 107,69; 9,68; 12,92; 16,18. 8,99%; 12,0%; 15,0%. 7.; Суммарное сокращение выброса парниковых газов в атмосферу; тыс.т. экв. СО2 (% от базового значения); 4762,4; 1,9; 3; 3,4. 0,04%; 0,06%; 0,07%. Значения экономии энергоресурсов по Программе в 2012-2014 годах: - Суммарная экономия электрической энергии – 1871 тыс. кВтч; - Суммарная экономия электрической энергии на объектах бюджетной сферы – 1724 тыс. кВтч; - Суммарная экономия тепловой энергии – 36 тыс. Гкал; - Суммарная экономия тепловой энергии на объектах бюджетной сферы – 18 тыс. Гкал; - Суммарная экономия воды – 154 тыс. куб.м.; - Суммарная экономия воды на объектах бюджетной сферы – 39 тыс. куб.м.; - Суммарное сокращение выброса парниковых газов в атмосферу – 8351 т. экв. СО2 |

# Общие положения

## Основания для разработки Программы

Программа разработана на основании:

Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ);

Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями:

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Закона № 261-ФЗ»;

Приказ Минрегиона от 7 июня 2010 г. № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и обеспечения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые могут быть использованы в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

Постановление Правительства № 67 от 20.02.2010г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

## Цели и задачи Программы

Целями реализации Программы являются:

Базовой целью настоящей программы являются обеспечение условий для осуществления энергосервисной деятельности и достижение оптимального уровня энергосбережения и энергетической эффективности с учетом ограничений правовых, экономических и организационных условий и уровня развития технологий при следующих граничных условиях:

начиная с 1 января 2010 года на объектах бюджетной сферы должно быть обеспечено снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента;

- В результате достижения указанной цели произойдут изменения в экономике района, к числу наиболее значимых относятся следующие:

повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями района, включая жилищный фонд и системы коммунальной инфраструктуры, в т.ч. за счет сокращения потерь энергетических ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании;

повышение надежности функционирования и динамики развития всех отраслей экономики района, позволяющее сформировать безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду жизнедеятельности с минимальными затратами энергии и ресурсов;

повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг как в рамках существующей, так и в рамках перспективной застройки района, на основе применения новейших инновационных технологий в сфере энерго/ресурсосбережения и, как следствие, снижение энергопотребления на единицу общей площади жилых домов;

повышение финансовой устойчивости экономики района за счет компенсации роста нагрузки на бюджет путем снижения удельных расходов энергии и ресурсов;

повышение экологической эффективности и безопасности на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи Программы:

организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

формирование целостной системы управления процессом повышения энергоэффективности экономики района, обеспечивающей распределение полномочий и эффективное взаимодействие органов исполнительной власти района, хозяйствующих субъектов и населения;

ежегодный мониторинг выполнения Программы (в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы);

оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов, определение очерёдности и проведение мероприятий по энергосбережению на объектах бюджетной сферы;

установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном и коммунальном секторе;

повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям;

реализация мер по повышению энергетической эффективности электро-, тепло-, газо- и водоснабжения в бюджетном секторе, коммунальной инфраструктуре и в жилищном фонде;

использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям;

повышение энергетической эффективности систем освещения территорий, зданий и сооружений;

повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (тепло, вода, газ);

оценка аварийности и снижение потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях (постоянная составляющая функционирования отдела ЖКО Администрации Конаковского района);

принятие необходимых нормативно-правовых актов, определяющих механизмы государственного регулирования в сфере повышения энергоэффективности, в т.ч. обеспечивающих реализацию положений Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также устанавливающих и пересматривающих обязательные требования к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств, средств генерации и передачи энергии, зданий и сооружений, а также товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных или муниципальных нужд, а также требования к учету производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, проведению энергетических обследований и энергетической паспортизации объектов, положений, вводящих в действие механизмы стимулирования потребителей к эффективному использованию энергии;

формирование системы мониторинга потребления ресурсов, энергосбережения и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики района;

обеспечение информационной и образовательной поддержки деятельности в области энергосбережения.

Повышение результативности и эффективности мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности требует соблюдения:

- требований к качеству результатов реализации мероприятий;

- требований к срокам реализации мероприятий;

- требований к эффективности расходования средств на реализацию мероприятий.

Повышение результативности и эффективности деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности требует применения системного подхода к реализации совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих процессов:

- реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- управления мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- обеспечения необходимыми ресурсами.

# Основные сведения о Конаковском  районе Тверской области

## Экономико-географическое положение

Муниципальное образование Конаковский район расположено в юго-восточной части Тверской области в 100 км от г. Москвы (рис. 1). Район протянулся с севера на юг на 36 км, с запада на восток – на 57 км. Площадь Конаковского района 2114 кв. км.

Рис. 1. Конаковский район на карте Тверской области

По данным Росстата численность населения на 1 января 2009 года составила 85,3 тыс. человек, в том числе сельского - 19,5 тыс. человек, городского - 65,8 тыс. человек. В городе Конаково - центре муниципального образования – проживает 39,5 тыс. чел. человек, в рабочих поселках городского типа – 26,3 тыс. человек.

С 2006 г. в состав района входят 17 поселений, из них 6 городских и 11 сельских:

Конаковский муниципальный район

Городские поселения Конаковского муниципального района/

Город Конаково

Поселок Изоплит

Поселок Козлово

Поселок Новозавидовский

Поселок Радченко

Поселок Редкино

Сельские поселения Конаковского муниципального района/

Вахонинское

Городенское

Дмитровогорское

Завидовское

Старомелковское

Мокшинское

Первомайское

Ручьевское

Селиховское

Юрьево-Девичьевское

Козловское

По данным Тверстата

Их расположение и границы приведены на рис. 2.

Конаковский район занимает выгодное географическое положение на пересечении международных и внутренних транспортных путей - железнодорожных, автомобильных, водных: находится рядом с железнодорожной и автомобильной магистралями (Москва – Санкт-Петербург), а также на водном (Волжском) пути. Лидирующие позиции в экономике района занимают сектор производства и передачи электроэнергии, газа и воды и обрабатывающие производства. В 2008 году крупными и средними промышленными предприятиями района произведено продукции на 5,6 млрд. рублей. Ведущие отрасли промышленности - электроэнергетика, занимающая в общем объеме производства 61,6%, пищевая – 11,7%, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 11,0%. В 2010 г. крупными и средними промышленными предприятиями района произведено продукции более чем на 15,5 млрд. руб., что составляет 9% от общего объема промышленной продукции Тверской области.

Рис. 2 Границы поселений Конаковского района.

По выпуску промышленной продукции район занимает 3-е место в области, уступая лишь г. Твери и Удомельскому району.

Предприятия района выпускают автокраны, автогидроподъемники, оборудование для птицеводства, стальные конструкции (опоры для ЛЭП, порталы распределительных устройств, элементы промышленных зданий ГРЭС, АЭС и др.), стеновые и кровельные панели для зданий, сварные металлоконструкции, узлы полиэтиленовой канализации, электромонтажные изделия, блоки из вспененного полистирола, электронное оборудование для средств связи и медицинской техники. Крупнейшим предприятием энергетики является ОАО "Конаковская ГРЭС" мощностью 2,4 тыс. МВт.

Важную роль в экономике района играет услуги, прежде всего секторы коммунальных, персональных и социальных услуг, включая туристические услуги, услуги гостиниц и общественного питания. Значительная часть автомобильной и железной дорог, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, проходят через Конаковский район, что позволяет оценивать туризм как «отдых выходного дня» для указанных городов. На территории района находится резиденция главы нашего государства «Русь» (у п. Завидово). Конаковский район имеет высокий потенциал в сфере развития туризма. Туризм выбран одним из приоритетных направлений развития района.

О важной роли сельского хозяйства свидетельствует следующие показатели: доля района в общем поголовье свиней, содержащегося в сельхозорганизациях Тверской области, составляет 41%, производстве яиц – 29%, крупного рогатого скота и производстве молока – более 4%. При этом доля района в общей численности сельского населения по области составляет всего 5,5%.

## Энергобаланс Конаковского района

Общее потребление первичных энергоресурсов на территории Конаковского муниципального района составило в 2009 году около 2,5 млн. тонн условного топлива (т у.т.) – таблица 1.

В структуре потребления первичных энергоресурсов преобладает природный газ (99,2%), идущий в основном на цели производства электроэнергии и тепла.

Основным потребителем первичных энергоресурсов является Конаковская ГРЭС: расход топлива на производство электроэнергии и тепла составил здесь 2,387 млн. т у.т., или 97,2% всего расхода по району. Подавляющая часть топлива на электростанции трансформируется в электроэнергию, отпускаемую за пределы Конаковского района. Поэтому фактически потребление первичных ресурсов, связанных с обеспечением работы предприятий района и объектов жилищно-коммунального хозяйства и сферы услуг, включая и собственные нужды ГРЭС, кратно меньше, – примерно 270,2 тыс. т у.т. Однако и в этом случае в структуре потребления первичных энергетических ресурсов по-прежнему преобладает природный газ: его доля составляет 95%  (рис. 3).

Рис. 3. Структура потребления первичных энергоресурсов в Конаковском районе, 2009 г. (без потребления топлива для производства электроэнергии, экспортируемой за пределы района).

Таблица 1. Энергобаланс Конаковского района, 2009 г., т у.т.

По данным статистики, доля автобензинов и дизельного топлива не превышает 2,6%, угля и мазута, используемых для производства тепловой энергии, – 2,2%. Остальное приходится на сжиженный газ и дрова для отопления.

Доля потерь тепловой энергии в сетях составляет по полному кругу источников тепла около 15%, потери электроэнергии превышают 21% от объема, отпущенного в сеть.

В структуре конечного потребления энергии (без ГРЭС и водогрейной котельной) преобладает тепловая энергия – примерно 62%, 16% приходится на электроэнергию, остальное (22%) – это различные виды ТЭР прямого использования.

Таблица 2. Конечное потребление ТЭР, т у.т. (2009 г.)

|  | Электро-энергия | Тепловая энергия | Прочие виды ЭР | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1 286 | 4 534 | 8 409 | 14 230 |
| Рыболовство и рыбоводство | 203 | 196 | 22 | 422 |
| Обрабатывающие производства | 7 503 | 9 331 | 14 178 | 31 012 |
| Сектор Е | 3 026 | 4 116 | 668 | 7 810 |
| Строительство | 179 | 5 693 | 7 797 | 13 669 |
| Транспорт и связь | 165 | 294 | 1 125 | 1 584 |
| Сфера услуг | 5 332 | 19 485 | 7 970 | 32 787 |
| Население | 11 030 | 68 993 | 682 | 80 705 |
| Всего | 28 724 | 112 643 | 40 852 | 182 219 |

В суммарном конечном потреблении энергии преобладают потребители непроизводственной сферы (быта и сферы услуг) – 62%, причем на бытовой сектор приходится почти 45%. Следующие по значимости – промышленные потребители с 22% (обрабатывающие производства и сектор Е – производство и распределение коммунальных услуг (электроэнергии, воды, тепла и газа)).

# Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

## Основание для расчета целевых показателей

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления должен включать следующие показатели:

- Доля энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального района;

- Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации;

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека);

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) одного человека).

Настоящая Программа определяет целевые и фактические значения данных целевых показателей, а в случае невозможности их расчета определяет мероприятия по сбору недостающей информации.

Номенклатура целевых показателей определена в Постановления Правительства Российской Федерации №1225 от 31 декабря 2009 года «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Порядок расчета значений целевых показателей определен в Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации № 273 от 7 июня 2010 года «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Фактические целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по состоянию на 2009 год принимаются в качестве базовых показателей для планирования целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

## Сроки и этапы реализации Программы

Программа является межотраслевой (охватывает всю экономику района) и реализуется в два этапа:

- первый этап (2012-2014 гг.):  обеспечение перехода на энергоэффективный путь развития экономики;

- второй этап (2015-2020 гг.):  развитие по энергоэффективному пути.

Целевые показатели и состав мероприятий в области энергосбережения, объемы их выполнения и финансирования подлежат ежегодной коррекции с учетом следующих факторов:

- фактическое достижение целевых показателей за предыдущий отчетный период;

- анализ фактической эффективности мероприятий в области энергосбережения;

- изменение в уровне технологического развития;

- оценки экономической ситуации в Конаковском районе.

## Значения целевых показателей

Базовые и планируемые целевые показатели и индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по состоянию на 2009 год приведены в Приложении 1 к настоящей программе.

# Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

## Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформирован в соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Приказом Министерства экономического развития российской федерации от 17 Февраля 2010 года № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

## Организационные мероприятия

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, реализуемые и контролируемые органами государственной власти МО «Конаковский район»:

назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО «Конаковский район»;

мероприятия по осуществлению контроля органами власти МО «Конаковский район» за выполнением Программы;

разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере;

ежегодное составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов;

мероприятия по осуществлению контроля органами власти МО «Конаковский район» за составлением, оформлением и анализом топливно-энергетических балансов.

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере МО «Конаковский район»:

проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетного сектора, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда МО «Конаковский район»:

назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда МО «Конаковский район»;

мероприятия по осуществлению контроля за выполнением Программы;

мероприятия по выявлению объектов жилищного фонда (многоквартирных домов), находящихся в муниципальной собственности и в совместной собственности с МО "Конаковский район";

мероприятия по осуществлению контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов ;

разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на энергосбережение (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда через средства массовой информации);

размещение на фасадах жилых домов указателей классов энергетической эффективности.

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры МО «Конаковский район»:

назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры МО «Конаковский район»;

проведение энергетического аудита объектов коммунальной инфраструктуры;

анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности промышленных предприятий МО «Конаковский район»:

Заключение целевых соглашений / меморандумов с крупными промышленными предприятиями по вопросам повышения энергетической эффективности и предоставления отчетной и прогнозной информации в рамках реализации программы энергосбережения МО «Конаковский район».

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на обеспечение энергоэффективности при размещении заказов на закупку продукции для нужд МО «Конаковский район» (во исполнение ст. 26 Федерального закона №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года):

Проведение обучения членов конкурсной комиссии МО «Конаковский район» в рамках обеспечения энергоэффективности при размещении заказа на поставку продукции для муниципальных нужд.

## Проведение обязательных энергетических обследований.

Проведение энергоаудита позволяет снизить потребление ТЭР за счет выявления и устранения недопустимых потерь энергии, внедрения более экономичных схем и процессов, адаптирующихся к меняющимся условиям работы, использования постоянно действующей системы учета расхода и анализа энергопотребления, позволяющих постоянно контролировать эффективность использования энергоресурсов, а также системы организационных и экономических мер, стимулирующих экономию ТЭР.

Ориентировочная стоимость проведения обязательных (в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ) энергетических обследований на объектах бюджетной сферы представлена в таблице 3.

Таблица 3. Ориентировочная стоимость проведения обязательных энергетических обследований на объектах бюджетной сферы.

| Показатель | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |
| Средняя стоимость энергетического обследования, тыс. руб. | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |
| Здания администрации |  | число объектов, подлежащих энергоаудиту |  |  | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Стоимость проведения энергетических обследований, тыс. руб. |  |  | 2 400 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Спортивные объекты |  | число объектов, подлежащих энергоаудиту |  |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 2 |
|  |  | Стоимость проведения энергетических обследований, тыс. руб. |  |  | 750 |  | 0 | 0 |  | 300 |
| Предприятия по переработке отходов |  | число объектов, подлежащих энергоаудиту |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Стоимость проведения энергетических обследований, тыс. руб. |  |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Учреждения соц. защиты населения |  | число объектов, подлежащих энергоаудиту |  |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 1 |
|  |  | Стоимость проведения энергетических обследований, тыс. руб. |  |  | 450 |  | 0 | 0 |  | 150 |
| Общеобразова-тельные учреждения |  | число объектов, подлежащих энергоаудиту |  |  | 55 |  | 0 | 0 |  | 12 |
|  |  | Стоимость проведения энергетических обследований, тыс. руб. |  |  | 8 250 |  | 0 | 0 |  | 1 800 |
| Учреждения здравоохране-ния |  | число объектов, подлежащих энергоаудиту |  |  | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Стоимость проведения энергетических обследований, тыс. руб. |  |  | 1 950 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Учреждения культуры и искусства |  | число объектов, подлежащих энергоаудиту |  |  | 54 |  | 0 | 0 |  | 14 |
|  |  | Стоимость проведения энергетических обследований, тыс. руб. |  |  | 8 100 |  | 0 | 0 |  | 2 100 |
| Котельные |  | число объектов, подлежащих энергоаудиту |  |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Стоимость проведения энергетических обследований, тыс. руб. |  |  | 2 250 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Дома, находящиеся в муниципальной собственности |  | число объектов, подлежащих энергоаудиту |  |  | 43 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Стоимость проведения энергетических обследований, тыс. руб. |  |  | 15 050 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Итого |  | число объектов, подлежащих энергоаудиту |  |  | 206 |  | 0 | 0 |  | 29 |
|  |  | Стоимость проведения энергетических обследований, тыс. руб. |  |  | 39 650 |  | 0 | 0 |  | 4 350 |

## Технические мероприятия

Как видно из анализа энергобаланса Конаковского района, представленного в разделе 3.2, основное место в структуре энергопотребления первичных энергоресурсов занимает расход топлива на производство электрической и тепловой энергии, в первую очередь на Конаковской ГРЭС. Таким образом, основной вклад в снижение энергоемкости муниципального продукта, рассчитанной исходя из первичного потребления энергии, следует ожидать от реализации собственной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Конаковской ГРЭС. Аналогично для ОАО «Тверьэнерго».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» утверждение программ энергосбережения Конаковской ГРЭС и ОАО «Тверьэнерго», а также назначение обязательных для исполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности является прерогативой ФСТ Российской Федерации и РЭК Тверской области. В этой связи программы энергосбережения Конаковской ГРЭС и ОАО «Тверьэнерго» не рассматриваются в настоящей программе как объект управления.

К основным секторам экономики района, на которые распространяется действие настоящей программы в части технических мероприятий, относятся сектора, в которых администрация Конаковского района имеет возможность административного воздействия на входящие в такой сектор организации:

- сектор водоснабжения и водоотведения;

- сектор теплоснабжения;

- жилищный сектор;

- бюджетный сектор.

## Мероприятия, реализуемые в секторе водоснабжения и водоотведения

Данные о потреблении воды,  а также о ее очистке на территории Конаковского района приведены в таблице 4 на основе данных форм 1-Водопровод и 1-Канализация Росстат. Также в таблице по данным формы 11-ТЭР Росстат справочно указаны данные об удельном расходе электроэнергии на цели водоснабжения и на очистку сточных вод на территории Тверской области.

Таблица 4. Данные о потреблении и очистке воды на территории Конаковского района

| 1-водопровод |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть - всего | тыс. м3 | 9 157,00 | 8 589,00 | 7 181,00 | 7 772,70 | 7 598,80 |
| Отпущено воды всем потребителям, в т.ч. | тыс. м3 | 7 760,00 | 7 201,00 | 6 265,00 | 6 221,90 | 6 631,50 |
| населению | тыс. м3 | 4 562,00 | 4 533,00 | 4 601,00 | 4 114,60 | 4 311,20 |
|  | % | 59% | 63% | 73% | 66% | 65% |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс. м3 | н/д | 175,00 | 185,00 | 194,70 | 205,80 |
|  | % |  | 2% | 3% | 3% | 3% |
| Утечка и неучтенный расход воды от подачи в сеть | тыс. м3 | 1 397,00 | 1 388,00 | 916,00 | 1 550,80 | 967,30 |
|  | % | 15% | 16% | 13% | 20% | 13% |
| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | тыс. кВт/час | н/д | н/д | н/д | 5 266,00 | 4 377,90 |
| Расход электроэнергии на подъем и подачу воды | кВтчас/м3 |  |  |  | 0,68 | 0,58 |
| Справочно: Расход электроэнергии на подъем и подачу воды для водоснабжения и мелиорации в Тверской области | кВтчас/м3 | 0,98 | 0,61 | 0,49 | 0,64 | 1,09 |
| 1-канализация |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс м3 |  |  |  | 8335,9 | 8124,5 |
| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | тыс. кВ/час | н/д | н/д | н/д | 9 196,00 | 10118,90 |
| Расход электроэнергии на очистку сточных вод | кВтч/м3 |  |  |  | 1,10 | 1,25 |
| Справочно: Расход электроэнергии на очистку сточных вод в Тверской области | кВтчас/м3 | 0,63 | 0,89 | 0,72 | 0,52 | 0,67 |

Как можно заключить из таблицы 4, удельный расход электроэнергии на подъем и подачу воды для водоснабжения и мелиорации в Конаковском районе в 2009 году был приблизительно в 2 раза ниже, чем в среднем по Тверской области. Вместе с тем, в 2008 году показатели для Конаковского района и области в целом были приблизительно равны, что объясняется очень существенными утечкой и неучтенным расходом воды. При этом, как можно заключить из таблицы 4, данный показатель в 2007 и 2009 году был на одном уровне, что позволяет предположить, что большая часть потерь воды была связана с ее неучтенным использованием. Поэтому основным инструментом повышения энергетической эффективности процесса водоснабжения следует признать установку приборов учета и сопутствующие механизмы стимулирования таких решений.

Из таблицы 4 также видно, что показатель удельного расхода электроэнергии на очистку воды для Конаковского района был выше аналогичного показателя для Тверской области в 2008 году на 113%, а в 2009 году - на 85%. Это говорит о необходимости в реализации технологических мероприятий с целью повышения эффективности использования ресурсов в рамках данного процесса.

Реализация данных мероприятий предусматривается в рамках инвестиционной программы МУП «Водоканал». Перечень мероприятий с указанием погодовой величины экономии и оценки экономической эффективности представлен в приложении  2.

## Мероприятия, реализуемые в секторе теплоснабжения

В таблице 5 на основе данных форм 1-ТЕП приведены основные характеристики системы теплоснабжения Конаковского района.  Справочно указаны данные о потерях тепловой энергии при ее передаче в среднем по Тверской области.

Таблица 5. Основные характеристики системы теплоснабжения Конаковского района.

| 1-ТЕП |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении - всего | км | 5,80 | 4,80 | 4,70 | 1,40 | 4,10 |
| Произведено тепловой энергии за год - всего | Гкал | 536 684,00 | 600 501,00 | 477 053,00 | 475 693,20 | 462 926,80 |
| Отпущено тепловой энергии - всего | Гкал | 989 484,00 | 845 855,00 | 683 506,50 | 684 114,30 | 650 613,50 |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям | Гкал | 678 248,00 | 713 481,00 | 679 656,50 | 683 166,80 | 649 862,50 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| населению | Гкал | 366 558,00 | 316 757,40 | 487 394,60 | 504 641,20 | 482 471,50 |
| населению | % | 54% | 44% | 72% | 74% | 74% |
| бюджетофинансируемым организациям | Гкал | н/д | 72 287,20 | 66 151,60 | 64 798,00 | 59 855,90 |
| бюджетофинансируемым организациям | % |  | 10% | 10% | 9% | 9% |
| Экономия топлива за отчетный период | тут | н/д | н/д | н/д | -663,3 | -282,60 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| твердое топливо | тонн | н/д | н/д | н/д | -89,0 | 114,00 |
| жидкое топливо | тонн | н/д | н/д | н/д | 123,0 | -247,80 |
| газообразное топливо | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | -651,1 | -29,50 |
| Экономия электроэнергии за отчетный год | тыс. квтч | н/д | н/д | н/д | - | - |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению | тыс. руб. | 1 065,00 | 2 600,00 | 8 550,00 | 190,00 | 170,00 |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | тыс. руб. | 64,50 | 100,00 | 120,00 | 90,00 | 70,00 |
| Потери тепловой энергии за год | Гкал | 104 599,00 | 84 711,00 | 71 687,50 | 92 891,40 | 113 627,10 |
| в том числе на тепловых и паровых сетях | Гкал | н/д | н/д | н/д | 89 335,10 | 110 074,10 |
| Доля потерь тепловой энергии от величины отпуска потребителям, % |  | 11% | 10% | 10% | 14% | 17% |

Как можно видеть из таблицы 5, в период 2006-2009 гг. наблюдался рост величины потерь тепловой энергии при ее передаче. Такая ситуация во многом обусловлена высокой степенью износа основных фондов в сфере теплоснабжения. Ввиду того, что тепловая энергия занимает 62% в структуре конечного потребления, мероприятия, с вязанные с реконструкцией и модернизацией тепловых сетей, наряду с повышением энергетической эффективности жилого фонда (поскольку доля потребления населением в структуре отпуска тепловой энергии составляет около 74%) являются основными для Конаковского района в текущей перспективе. Учитывая объемы замены тепловых сетей в 2005-2009 гг. и соответствующие данные об объемах потерь тепловой энергии при ее передаче, следует за счет программы энергосбережения обеспечить замену не менее 10 км тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении ежегодно. Как видно из представленных данных в 2008-2009 годах затраты на энергосбережение в сфере теплоснабжения сократились по сравнению со средним значением за 2005-2007 гг. более чем в 23 раза. Сохранение такой ситуации не позволит выполнить задачи, которые ставит перед собой настоящая программа. Для успешной реализации программы необходимо предусмотреть обеспечение финансирования таких мероприятий в объеме не менее 15 млн. рублей в год.

При этом отсутствие мероприятий по замене тепловых сетей в последние годы во многом обусловлено необоснованными тарифными решениями, принимаемыми в отношении ООО «Конаковская ВК». Так в 2011 году тариф на тепловую энергию, основную часть которой ООО «Конаковская ВК» приобретает у ОАО «Конаковская ГРЭС» и лишь транспортирует по тепловым сетям до потребителей, для ООО «Конаковская ВК» установлен ниже тарифа для ОАО «Конаковская ГРЭС», что обуславливает безусловную убыточность ООО «Конаковская ВК» вследствие такого решения, а, следовательно, и невозможность проводить мероприятия по энергосбережению. Изменение данной ситуации и установление экономически обоснованного тарифного решения для ООО «Конаковская ВК» является одним из необходимых условий проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в секторе теплоснабжения. При наличии экономически обоснованного тарифного решения, ООО «Конаковская ВК» в рамках программы энергосбережения сможет реализовать основные, в т.ч. обязательные согласно Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ, мероприятия по энергосбережению, приведенные в приложении 2.

## Мероприятия, реализуемые в жилищном секторе

Реализация мероприятий в бюджетном секторе предполагается в рамках бюджетных ассигнований, выделяемых на капитальный ремонт жилищного фонда. Сведения об объемах и направлениях капитального ремонта жилищного фонда приведены в  таблице 6 на основе данных Росстат по форме 1-КР.

Таблица 6. Сведения об объемах и направлениях капитального ремонта жилищного фонда.

| 1-КР |  | 2 005 | 2 006 | 2 007 | 2 008 | 2 009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь капитально отремонтированных жилых домов | м2 | - | - | 110,00 | - | 127,00 |
| Из строки 01 отремонтированных помещений в квартирах | м2 | - | - | 110,00 | - | 22,00 |
| Площадь отремонтированных фасадов | м2 | 9 034,00 | 8 724,30 | 6 138,00 | 8 039,00 | 27 333,00 |
| Площадь отремонтированных крыш (кровель) | м2 | 65 553,70 | 54 552,70 | 39 035,40 | 19 613,10 | 48 666,10 |
| Общие затраты на капитальный ремонт в отчетном году | тыс. руб. | 41 345,20 | 30 990,50 | 31 912,50 | 25 025,90 | 89 997,30 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| ремонт и замена строительных конструкций | тыс. руб. | 623,40 | - | 2 944,40 | 3 879,20 | 2 522,80 |
| ремонт и замена инженерного оборудования | тыс. руб. | 6 594,30 | 6 542,70 | 11 210,10 | 7 256,90 | 41 802,40 |
| ремонт фасадов | тыс. руб. | 1 847,40 | 1 006,00 | 656,50 | 3 489,70 | 13 980,60 |
| ремонт крыши и кровли | тыс. руб. | 24 489,90 | 19 441,00 | 17 101,50 | 10 400,10 | 29 789,50 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования | ед. | н/д | н/д | н/д | 1,00 | 12,00 |
| Количество многоквартирных жилых домов, в котором проведен капитальный ремонт за год | ед. | н/д | н/д | н/д | 100,00 | 117,00 |
| Количество многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта на конец года - единица | ед. | н/д | н/д | н/д | 237,00 | 275,00 |

Средние затраты на проведение капитального ремонта составили 32 318,53 тыс.руб./год

В рамках капитального ремонта планируется проведение следующих мероприятий:

- установка узлов учета тепловой энергии;

- установка индивидуальных тепловых пунктов или АУУ, балансировка системы отопления;

- установка стеклопакетов в домах, эксплуатируемых более 40 лет;

- утепление фасадов;

- установка теплоотражателей за радиаторами и утепление труб в системах ГВС;

- ремонт/утепление кровли и крыши (в домах с деревянными перекрытиями (шиферные крыши) постройки 1950-1965 гг.);

- ремонт межпанельных швов;

- устранение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов.

Проведение данных мероприятий планируется в многоквартирных жилых домах. По состоянию на 2011 год в Конаковском районе из общего числа многоквартирных жилых домов (1790) лишь 672 являются двух и более этажными. Информация о количестве и этажности жилого фонда приведена в приложении 3.

Ввиду ограниченности ресурсов, мероприятия будут выполняться сначала на более крупных объектах (3-х подъездных девятиэтажных домах, одноподъездных двенадцатиэтажных домах), а затем на более мелких.

К проводимым на объектах жилищного фонда мероприятиям выдвигаются следующие требования:

- Требования, предъявляемые к комплексности реализации мероприятий:

  - Установка узлов учета тепловой энергии является обязательным мероприятием в рамках всех работ по капитальному ремонту.

  - Мероприятия по утеплению фасадов и установке стеклопакетов должны проводиться только при условии установки индивидуальных тепловых пунктов или АУУ и балансировки системы отопления.

- Требования, предъявляемые к фасадным системам с целью обеспечения максимальной результативности их использования:

  - Теплоизоляционные материалы, используемые в системах вентилируемых фасадов, должны обладать максимально низким коэффициентом теплопроводности. Данный показатель позволяет обеспечить лучшие теплоизолирующие свойства при минимально возможных толщинах изоляции. Рекомендовано в системах использовать современные минераловатные теплоизоляционные материалы.

  - В условиях реконструкции, коэффициент теплотехнической однородности системы, должен быть максимально высоким, а именно не менее 0,9. Данный коэффициент позволяет гарантировать сохранение требуемого проектного показателя термического сопротивления, который на практике может быть ухудшен текущим состоянием состава ограждающей конструкции (отсыревание, ветхость, наличие пустот и т.д.).

  - Фасадная система должна исключать образование «воздушных карманов».

  - Фасадные системы должны максимально обеспечивать сплошное и непрерывное покрытие теплоизоляционным слоем. Предпочтение должно отдаваться схемам утепления (системам), обеспечивающим максимальное непрерывное покрытие, т.е. имеющим большую площадь теплоизоляционного элемента, а так же требующим минимального количества крепежа для изоляции. Дополнительно должны быть учтены и конструктивные особенности фасадных систем.

- Требования, предъявляемые к автоматизации теплового пункта с целью обеспечения максимальной результативности его использования:

  - Регулирование температуры воды в подающем трубопроводе системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха (отопительный график по 6 точкам).

  - Поддержание постоянной температуры в системе ГВС при устройстве в здание ИТП.

  - Автоматическое отключение отопления при повышении температуры наружного воздуха выше заданного значения.

  - Ограничение возвращаемого в тепловую сеть теплоносителя после системы отопления в соответствии с введенным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха.

  - Задание программы комфортных и пониженных периодов поддержания температуры воздуха в помещении.

  - Оптимизация продолжительности режимов работы системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.

## Мероприятия, реализуемые в бюджетном секторе

Мероприятия, реализуемые в бюджетном секторе, являются основными мероприятиями программы. В соответствии с федеральным законом №261-ФЗ в отношении бюджетных учреждений установлены следующие основные требования, обеспечение выполнения которых достигается настоящей программой:

- сокращение к 2015 году расходов на оплату всех видов ТЭР и воды на 15% в сравнении с уровнем 2009 года, но не менее чем на 3% ежегодно в сопоставимых условиях;

- проведение первого обязательного энергетического обследования бюджетных учреждений до 31 декабря 2012 года, а далее не реже, чем раз в пять лет;

- установку до 1 января 2011 год приборов учета потребляемых ресурсов.

Согласно статье 24 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» начиная с 1 января 2010 года каждое муниципальное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Вместе с тем, энергосберегающие мероприятия представляют собой, как правило, комплекс мер, при внедрении которых на отдельном объекте экономия составляет больше, чем 15%. Учитывая вышесказанное и ограниченность бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, выполнение поставленной задачи целесообразно рассматривать с точки зрения снижения общих расходов бюджета на используемые топливно-энергетические ресурсы на 15 %. Для получения такой величины экономии к 2015 году необходимо обеспечить снижение потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями на 9% в 2012 году, а затем ежегодное снижение потребления энергоресурсов на 3 % за счет проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

      - Мероприятия, направленные на экономию воды.

Согласно основным целям настоящей программы к 2015 году в целом по бюджетным учреждениям Конаковского района объем экономии воды должен составить 15% от величины потребления в 2009 году. При этом, поскольку в 2009-2011 гг. энергосберегающие мероприятия не проводились ввиду отсутствия финансирования, в период 2012-2014 гг. должны быть обеспечены за счет внедрения на объектах бюджетной сферы энергосберегающих мероприятий ежегодные объемы экономии, указанные в таблице 7.

С целью повышения энергетической эффективности потребления воды планируется реализация комплекса мероприятий №1, включающего в себя:

- Установку современных приборов учета воды (позволяет в среднем снизить водопотребление на 20 %);

- Установку энергоэффективной водоразборной арматуры (установка аэратора на кранах) (позволяет в среднем снизить водопотребление на 15 %).

Таблица 7. Требуемый ежегодный объем экономии воды на объектах бюджетной сферы

| Год | Ежегодный объем экономии, % | Значение потребления в базовом году, куб.м | Ежегодный объем экономии в натуральном выражении, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 9 | 107689,30 | 9692,04 |
| 2013 год | 3 | 107689,30 | 3230,68 |
| 2014 год | 3 | 107689,30 | 3230,68 |

При этом следует учитывать, что суммарная экономия ресурсов при одновременном внедрении комплекса мероприятий №1 будет ниже, чем сумма ожидаемой экономии от каждого мероприятия, входящего в комплекс.

Поэтому расчет физической экономии ресурса при внедрении комплекса мероприятий №1, влияющих на потребление ресурса (мультипликативная оценка) должен определяться по формуле:

Э = П ´ [ 1 – (1 - a1/100) ´ (1 - a2/100) ´ … ´ (1 - an/100)],

где

Э – физическая экономия ресурса при реализации мероприятий 1,2,... n;

П – уровень потребления ресурса, принимаемый за базовый для расчета экономии;

a1, a2, … n – процент экономии ресурса при раздельном внедрении мероприятий 1,2, … n.

В данном случае процент экономии при внедрении комплекса мероприятий №1 определяется следующим образом:

А(1-2) = 1-(1-20/100)*(1-15/100) = 32%

При выборе объектов для проведения мероприятий по экономии воды предпочтение отдается объектам с наибольшей удельной величиной потребления воды на квадратный метр площади объекта. С учетом этого, планируется реализация в период 2012-2014 гг. комплекса мероприятий №1 на следующих объектах, указанных в таблице 8. Реализация комплекса мероприятий №1 на данных объектах позволит обеспечить необходимые для выполнения требований ФЗ-261 ежегодные объемы экономии, указанные ранее в таблице 7.

Таблица 8.  Перечень объектов, на которых планируется реализация в период 2012-2014 гг. комплекса мероприятий №1.

|  | Адрес |  | расход холодной воды, куб.м/год | расход холодной воды, куб.м/кв м | Общий процент экономии от проведения мероприятий | Величина экономии в натуральном выражении за год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отдел культуры администрации Конаковского района |  | 1134,00 | 13,26 | 0,32 | 362,88 |
| 2 | МОУ ДОД ДЮСШ № 1 г.Конаково |  | 3488,40 | 7,89 | 0,32 | 1116,29 |
| 3 | МДОУ № 3 п. Редкино |  | 6151,50 | 6,43 | 0,32 | 1968,48 |
| 4 | МДОУ № 10 п. Редкино |  | 2567,50 | 4,09 | 0,32 | 821,60 |
| 5 | МДОУ № 5 п. Редкино |  | 9715,60 | 2,57 | 0,32 | 3108,99 |
| 6 | Муниципальное учреждение «Вахонинская амбулатория» |  | 400,00 | 1,90 | 0,32 | 128,00 |
| 7 | МДОУ № 11 г. Конаково |  | 2921,00 | 1,00 | 0,32 | 934,72 |
| 8 | МДОУ № 14 г. Конаково |  | 3268,80 | 0,98 | 0,32 | 1046,02 |
| 9 | МОУ ДОД СДЮСШОР г.Конаково |  | 606,10 | 0,40 | 0,32 | 193,95 |
|  | Итого за 2012 год |  | 30252,90 |  |  | 9680,93 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ № 1 с. Дмитрова Гора |  | 3583,10 | 2,98 | 0,32 | 1146,59 |
| 2 | МОУ СОШ д. Вахонино |  | 2949,72 | 2,53 | 0,32 | 943,91 |
| 3 | МДОУ № 1 д. Старое Мелково |  | 1043,40 | 2,14 | 0,32 | 333,89 |
| 4 | МДОУ № 2 п. Новозавидовский |  | 1845,70 | 2,00 | 0,32 | 590,62 |
| 5 | МОУ ДОД ДЮСШ -14 д. Мокшино |  | 546,70 | 1,90 | 0,32 | 174,94 |
| 6 | Муниципальное учреждение Селиховская сельская амбулатория |  | 153,00 | 0,31 | 0,32 | 48,96 |
|  | Итого за 2013 год |  | 10121,62 |  |  | 3238,92 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ № 1 п. Новозавидовский |  | 3864,00 | 1,94 | 0,32 | 1236,48 |
| 2 | Муниципальное учреждение Мелковская амбулатория |  | 190,00 | 1,26 | 0,32 | 60,80 |
| 3 | Муниципальное учреждение Завидовская амбулатория |  | 370,00 | 0,95 | 0,32 | 118,40 |
| 4 | Муниципальное учреждение Городенская амбулатория |  | 190,00 | 0,91 | 0,32 | 60,80 |
| 5 | Муниципальное учреждение «Радченковская амбулатория» |  | 250,00 | 0,43 | 0,32 | 80,00 |
| 6 | Муниципальное учреждение Дмитрогорская сельская участковая больница |  | 161,00 | 0,32 | 0,32 | 51,52 |
| 7 | Муниципальное учреждение Конаковская Центральная районная больница |  | 5167,00 | 0,25 | 0,32 | 1653,44 |
|  | Итого за 2014 год |  | 10192,00 |  |  | 3261,44 |
|  | Итого экономия за 2012 - 2014 года |  | 50566,52 |  |  | 16181,29 |

Объем финансирования данных мероприятий определен исходя из следующего:

- Для одного здания необходима установка одного прибора учета воды на вводах трубопроводов в здание.

- Стоимость насадки – аэратора на кран составляет 140 рублей. Необходимое количество аэраторов на один объект – 32.

Финансирование по годам для комплекса мероприятий №1 предусмотрено в составе работ по установке приборов учета.

Информация об окупаемости данного комплекса мероприятий оценена с учетом годовой величины экономии согласно таблице 2, а также прогнозной динамики цен на воду для тарифной группы «Население и приравненные к нему потребители». Оценка окупаемости представлена в приложении  2.

      - Мероприятия, направленные на экономию электроэнергии.

Согласно основным целям настоящей программы, к 2015 году в целом по бюджетным учреждениям Конаковского района объем экономии электроэнергии должен составить 15% от величины потребления в 2009 году. В период 2009-2011 гг. энергосберегающие мероприятия не проводились ввиду отсутствия финансирования, поэтому в период 2012-2014 гг. должны быть обеспечены за счет внедрения на объектах бюджетной сферы энергосберегающих мероприятий ежегодные объемы экономии, указанные в таблице 9.

С целью повышения энергетической эффективности потребления электроэнергии планируется реализация комплекса мероприятий №2, включающего в себя:

- Модернизацию осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников.

Таблица 9. Требуемый ежегодный объем экономии электроэнергии на объектах бюджетной сферы.

| Год | Процент экономии в текущем году | Значение потребления в базовом году, тыс. кВт.ч | Экономия в натуральном выражении, тыс. кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 9 | 4781,23 | 430,31 |
| 2013 год | 3 | 4781,23 | 143,44 |
| 2014 год | 3 | 4781,23 | 143,44 |

Модернизация осветительной системы позволяет в среднем снизить электропотребление на цели освещения на 60% (в случае замены ламп накаливания на энергосберегающие), однако следует учитывать, что для бюджетной сферы лишь 75% общего потребления электроэнергии приходится на системы освещения. При этом известно, что максимальный процент оснащенности энергосберегающими лампами в бюджетной отрасли составляет около 70 %. Такие расчеты произведены на основе информации о структуре электропотребления в учреждениях образования Конаковского района. Из-за невозможности точно определить количество уже использующихся энергосберегающих ламп в остальных организациях бюджетной сферы, количество ламп накаливания в системах освещения таких бюджетных организаций принимается на уровне 30% от общего количества источников света. При этом для бюджетных учреждений принимается, что на 30% ламп накаливания приходится 35% потребляемой электроэнергии, поскольку в настоящее время в качестве источников света используются лампы накаливания малой мощности, а в качестве источников света большой мощности в основном уже используются энергосберегающие лампы. Таким образом, процент экономии от замены 30 % ламп накаливания от величины общего потребления электроэнергии бюджетными учреждениями определяется следующим образом:

А(1) = ((60/100)*(75/100)*(35/100))*100%= 16%

При выборе объектов для проведения мероприятий по экономии электроэнергии предпочтение отдается объектам с наибольшей удельной величиной потребления электроэнергии на квадратный метр площади объекта. С учетом этого, планируется реализация в период 2012-2014 гг. комплекса мероприятий №2 на следующих объектах, указанных в таблице 10. Реализация комплекса мероприятий №2 на данных объектах позволит обеспечить необходимые для выполнения требований ФЗ-261 ежегодные объемы экономии, указанные ранее в таблице 9.

Таблица 8.  Перечень объектов, на которых планируется реализация в период 2012-2014 гг. комплекса мероприятий №2.

|  | Адрес |  | расход электроэнергии, тыс. кВт.ч/год | расход электроэнергии, тыс. кВт.ч /кв м | Общий процент экономии от проведения мероприятий | Величина экономии в натуральном выражении за год, тыс. кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное учреждение Дмитрогорская сельская участковая больница |  | 85,61 | 0,17 | 0,16 | 13,48 |
| 2 | МУП "Доркомсервис" МО "Конаковский район" (перерабатывающие) |  | 30,29 | 0,08 | 0,16 | 4,77 |
| 3 | Муниципальное учреждение «Козловская городская больница» |  | 343,20 | 0,08 | 0,16 | 54,05 |
| 4 | МДОУ № 1 д. Вахонино |  | 33,58 | 0,08 | 0,16 | 5,29 |
| 5 | МДОУ № 2 п. Новозавидовский |  | 71,56 | 0,08 | 0,16 | 11,27 |
| 6 | Муниципальное учреждение Стоматологическая поликлиника |  | 68,95 | 0,07 | 0,16 | 10,86 |
| 7 | МОУ ООШ д. Старое Мелково |  | 43,22 | 0,07 | 0,16 | 6,81 |
| 8 | МДОУ № 1 п. Изоплит |  | 105,15 | 0,07 | 0,16 | 16,56 |
| 9 | Муниципальное учреждение «Озерецкая участковая больница» |  | 80,00 | 0,07 | 0,16 | 12,60 |
| 10 | МОУ ДОД ДЮСШ -14 д. Мокшино |  | 18,60 | 0,06 | 0,16 | 2,93 |
| 11 | МДОУ № 1 с. Городня |  | 37,12 | 0,06 | 0,16 | 5,85 |
| 12 | МДОУ № 1 д. Ручьи |  | 39,02 | 0,06 | 0,16 | 6,15 |
| 13 | МДОУ № 12 г. Конаково |  | 120,45 | 0,05 | 0,16 | 18,97 |
| 14 | Муниципальное учреждение Городенская амбулатория |  | 11,16 | 0,05 | 0,16 | 1,76 |
| 15 | МДОУ № 1 п. Радченко |  | 42,14 | 0,05 | 0,16 | 6,64 |
| 16 | МДОУ № 3 г. Конаково |  | 48,32 | 0,05 | 0,16 | 7,61 |
| 17 | МДОУ № 9 г. Конаково |  | 85,01 | 0,05 | 0,16 | 13,39 |
| 18 | МДОУ № 6 г. Конаково |  | 81,96 | 0,05 | 0,16 | 12,91 |
| 19 | МДОУ № 3 п. Редкино |  | 43,52 | 0,05 | 0,16 | 6,85 |
| 20 | Муниципальное учреждение Конаковская Центральная районная больница |  | 921,40 | 0,04 | 0,16 | 145,12 |
| 21 | МДОУ № 10 г. Конаково |  | 77,36 | 0,04 | 0,16 | 12,18 |
| 22 | МДОУ № 1 п. Новозавидовский |  | 88,65 | 0,04 | 0,16 | 13,96 |
| 23 | МДОУ № 1 г. Конаково |  | 80,38 | 0,04 | 0,16 | 12,66 |
| 24 | Муниципальное учреждение «Новозавидовская районная больница» |  | 65,90 | 0,04 | 0,16 | 10,38 |
| 25 | МОУ ДОД ДЮСШ № 1 г.Конаково |  | 16,04 | 0,04 | 0,16 | 2,53 |
| 26 | МДОУ № 1 с. Дмитрова Гора |  | 41,98 | 0,03 | 0,16 | 6,61 |
| 27 | МДОУ № 1 д. Мокшино |  | 23,12 | 0,03 | 0,16 | 3,64 |
| 28 | Конаковская МЦБ |  | 32,40 | 0,03 | 0,16 | 5,10 |
|  | Итого за 2012 год |  | 2736,08 |  |  | 430,93 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отдел культуры администрации Конаковского района |  | 12,00 | 0,14 | 0,16 | 1,89 |
| 2 | МДОУ № 14 г. Конаково |  | 113,13 | 0,03 | 0,16 | 17,82 |
| 3 | МДОУ № 1 п. Козлово |  | 46,66 | 0,03 | 0,16 | 7,35 |
| 4 | Муниципальное учреждение Мелковская амбулатория |  | 4,80 | 0,03 | 0,16 | 0,76 |
| 5 | МДОУ № 11 г. Конаково |  | 92,00 | 0,03 | 0,16 | 14,49 |
| 6 | МОУ СОШ д. Ручьи |  | 65,26 | 0,03 | 0,16 | 10,28 |
| 7 | МОУ СКШ №4 г.Конаково |  | 25,62 | 0,03 | 0,16 | 4,03 |
| 8 | МОУ СОШ №1 г.Конаково |  | 59,60 | 0,03 | 0,16 | 9,39 |
| 9 | МОУ СОШ с. Юрьево-Девичье |  | 23,36 | 0,03 | 0,16 | 3,68 |
| 10 | МДОУ № 1 с. Селихово |  | 50,57 | 0,03 | 0,16 | 7,97 |
| 11 | Муниципальное учреждение «Вахонинская амбулатория» |  | 5,70 | 0,03 | 0,16 | 0,90 |
| 12 | МОУ СОШ №2 п. Редкино |  | 114,31 | 0,03 | 0,16 | 18,00 |
| 13 | Муниципальное учреждение «Мокшинская сельская амбулатория» |  | 4,90 | 0,03 | 0,16 | 0,77 |
| 14 | МОУ Гимназия № 5 г.Конаково |  | 111,52 | 0,03 | 0,16 | 17,56 |
| 15 | Муниципальное учреждение Завидовская амбулатория |  | 9,70 | 0,02 | 0,16 | 1,53 |
| 16 | МДОУ № 7 г. Конаково |  | 66,98 | 0,02 | 0,16 | 10,55 |
| 17 | МОУ СОШ №1 п.Новозавидовский |  | 106,62 | 0,02 | 0,16 | 16,79 |
|  | Итого за 2013 год |  | 912,71 |  |  | 143,76 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное учреждение «Радченковская амбулатория» |  | 19,57 | 0,03 | 0,16 | 3,08 |
| 2 | МОУ ДОД ХШМиЮ г.Конаково |  | 14,37 | 0,03 | 0,16 | 2,26 |
| 3 | МОУ СОШ №2 г.Конаково |  | 57,80 | 0,02 | 0,16 | 9,10 |
| 4 | МОУ СОШ п. Озерки |  | 45,16 | 0,02 | 0,16 | 7,11 |
| 5 | МОУ СОШ д. Вахонино |  | 27,40 | 0,02 | 0,16 | 4,32 |
| 6 | МДОУ № 10 п. Редкино |  | 13,30 | 0,02 | 0,16 | 2,09 |
| 7 | МОУ СОШ с. Городня |  | 53,44 | 0,02 | 0,16 | 8,42 |
| 8 | МОУ СОШ с. Завидово |  | 53,14 | 0,02 | 0,16 | 8,37 |
| 9 | МОУ СОШ №3 п. Редкино |  | 48,73 | 0,02 | 0,16 | 7,67 |
| 10 | МОУ В(С)ОШ г.Конаково |  | 8,88 | 0,02 | 0,16 | 1,40 |
| 11 | МОУ СОШ с. Селихово |  | 47,50 | 0,02 | 0,16 | 7,48 |
| 12 | МОУ ДОД ЦВР г.Конаково |  | 16,47 | 0,02 | 0,16 | 2,59 |
| 13 | МОУ СОШ д. Мокшино |  | 95,74 | 0,02 | 0,16 | 15,08 |
| 14 | МОУ СОШ п. Первое Мая |  | 27,50 | 0,02 | 0,16 | 4,33 |
| 15 | МДОУ № 5 п. Редкино |  | 65,72 | 0,02 | 0,16 | 10,35 |
| 16 | Муниципальное учреждение «Первомайская сельская участковая больница» |  | 24,40 | 0,02 | 0,16 | 3,84 |
| 17 | МОУ ДОД ДЮЦ "Новая Крчева" г.Конаково |  | 6,85 | 0,02 | 0,16 | 1,08 |
| 18 | МОУ СОШ п. Радченко |  | 57,82 | 0,02 | 0,16 | 9,11 |
| 19 | МОУ СОШ № 7 г.Конаково |  | 75,16 | 0,02 | 0,16 | 11,84 |
| 20 | МОУ СОШ № 8 г.Конаково |  | 86,56 | 0,02 | 0,16 | 13,63 |
| 21 | МОУ СОШ с. Дмитрова Гора |  | 28,19 | 0,01 | 0,16 | 4,44 |
| 22 | МОУ СОШ п. Козлово |  | 38,11 | 0,01 | 0,16 | 6,00 |
|  | Итого за 2014 год |  | 911,80 |  |  | 143,59 |
|  | Итого экономия за 2012 - 2014 года |  |  |  |  | 718,28 |

Объем финансирования данных мероприятий определен исходя из следующих условий:

- заменяющие энергоэффективные лампы имеют мощность мощностью 15 Вт;

- стоимость одной энергоэффективной лампы принимается равной 70 рублей.

Объем финансирования по годам для комплекса мероприятий №2 представлен в Таблице 11.

Таблица 11.  Объем финансирования по годам для комплекса мероприятий №2

|  |  |  | Год Мероприятие |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во заменяемых ламп, шт. | Стоимость мероприятия, руб. |  | Кол-во заменяемых ламп, шт. |  | Стоимость мероприятия, руб. |  | Кол-во заменяемых ламп, шт. |  | Стоимость мероприятия, руб. |
| Замена ламп накаливания энергосберегающими в бюджетном секторе | 12 436 | 870 520 |  | 4 148 |  | 290 360 |  | 4 144 |  | 290 080 |

Информация об окупаемости данного комплекса мероприятий оценена с учетом годовой величины экономии согласно таблице 9, а также прогнозной динамики цен на электроэнергию для тарифной группы «Население и приравненные к нему потребители». Оценка окупаемости представлена в приложении  2.

      - Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии.

Согласно основным целям настоящей программы, к 2015 году в целом по бюджетным учреждениям Конаковского района объем экономии теплоэнергии должен составить 15% от величины потребления в 2009 году. В период 2009-2011 гг. энергосберегающие мероприятия не проводились ввиду отсутствия финансирования, поэтому в период 2012-2014 гг. должны быть обеспечены за счет внедрения на объектах бюджетной сферы энергосберегающих мероприятий ежегодные объемы экономии, указанные в таблице 12.

Таблица 12. Требуемый ежегодный объем экономии теплоэнергии на объектах бюджетной сферы

| Год | Процент экономии в текущем году | Значение потребления в базовом году, Гкал | Экономия в натуральном выражении, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 9 | 39336,36 | 3540,27 |
| 2013 год | 3 | 39336,36 | 1180,09 |
| 2014 год | 3 | 39336,36 | 1180,09 |

С целью повышения энергетической эффективности потребления теплоэнергии планируется реализация комплекса мероприятий №3, включающего в себя:

- Установка теплоотражателя между отопительным прибором и стеной (позволяет в среднем снизить теплопотребление на 5 %);

- Замена окон устаревшей конструкции с низким коэффициентом сопротивления теплопередаче на новые, имеющие более высокие показатели теплозащиты (позволяет снизить теплопотребление на 15 %);

- Установка автоматизированных узлов управления (АУУ), балансировка стояков, установка современных приборов учета тепловой энергии (позволяет снизить теплопотребление на 20 %);

- Теплозащита стояков системы ГВС и коммуникаций в подвальных помещениях (позволяет снизить теплопотребление на 6 %);

Важно отметить, что мероприятия комплекса №3 целесообразно реализовывать одновременно, но при этом для объектов бюджетной сферы, теплопотребление которых менее 0,1 Гкал/час, установка АУУ не производится. Следует также учитывать, что суммарная экономия ресурсов при одновременном внедрении комплекса мероприятий №3 будет ниже, чем сумма ожидаемой экономии от каждого мероприятия, входящего в комплекс.

В данном случае процент экономии при внедрении комплекса мероприятий №3 определяется следующим образом:

- для полного комплекса мероприятий (только для учреждений, теплопотребление которых более 0,1 Гкал/час):

А(1-4) = (1-(1-5/100)*(1-15/100)*(1-20/100)*(1-6/100))*100% = 51%;

- для мероприятий, не включающих установку АУУ (только для учреждений, теплопотребление которых менее 0,1 Гкал/час):

А(1-2,4)= (1-(1-5/100)*(1-15/100)*(1-6/100))*100%=24%

При выборе объектов для проведения мероприятий по экономии тепловой энергии предпочтение отдается:

- учреждениям, теплопотребление которых более 0,1 Гкал/час (включаются обязательно)

- учреждениям с наибольшей удельной величиной потребления тепла на квадратный метр площади объекта;

- объектам, имеющим наибольший срок эксплуатации.

С учетом этого, планируется реализация в период 2012-2014 гг. комплекса мероприятий №3 на следующих объектах, указанных в таблице 7. Реализация комплекса мероприятий №3 на данных объектах позволит обеспечить необходимые для выполнения требований ФЗ-261 ежегодные объемы экономии, указанные ранее в таблице 60.

Таблица 13.  Перечень объектов, на которых планируется реализация в период 2012-2014 гг. комплекса мероприятий №3.

|  | Адрес |  | расход тепла на отопление, Гкал/год | расход тепла на отопление, Гкал/кв м | Общий процент экономии от проведения мероприятий | Величина экономии в натуральном выражении за год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное учреждение Конаковская Центральная районная больница |  | 6040,00 | 0,29 | 0,35 | 2114,00 |
| 2 | Муниципальное учреждение Мелковская амбулатория |  | 540,00 | 3,58 | 0,24 | 129,60 |
| 3 | Муниципальное учреждение Дмитрогорская сельская участковая больница |  | 650,00 | 1,29 | 0,24 | 156,00 |
| 4 | МОУ ДОД ДЮСШ -14 д. Мокшино |  | 315,02 | 1,09 | 0,24 | 75,60 |
| 5 | Муниципальное учреждение «Мокшинская сельская амбулатория» |  | 120,00 | 0,66 | 0,24 | 28,80 |
| 6 | МДОУ № 1 д. Мокшино |  | 425,50 | 0,64 | 0,24 | 102,12 |
| 7 | МОУ СОШ с. Юрьево-Девичье |  | 518,00 | 0,64 | 0,24 | 124,32 |
| 8 | МУП "Доркомсервис" МО "Конаковский район" (перерабатывающие) |  | 204,00 | 0,56 | 0,24 | 48,96 |
| 9 | МДОУ № 1 д. Ручьи |  | 366,58 | 0,54 | 0,24 | 87,98 |
| 10 | МОУ ДОД ДЮСШ № 1 г.Конаково |  | 229,02 | 0,52 | 0,24 | 54,96 |
| 11 | МОУ ДОД ДЮЦ "Новая Крчева" г.Конаково |  | 206,78 | 0,48 | 0,24 | 49,63 |
| 12 | МДОУ № 1 с. Юрьево-Девичье |  | 138,10 | 0,46 | 0,24 | 33,14 |
| 13 | МОУ СОШ №1 п. Редкино |  | 1126,30 | 0,46 | 0,39 | 439,26 |
| 14 | МОУ В(С)ОШ г.Конаково |  | 85,96 | 0,19 | 0,24 | 20,63 |
| 15 | Итого за 2012 год |  | 10965,26 |  |  | 3465,01 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное учреждение «Озерецкая участковая больница» |  | 530,00 | 0,44 | 0,24 | 272,53 |
| 2 | МОУ СОШ п. Озерки |  | 828,40 | 0,44 | 0,24 | 425,97 |
| 3 | МОУ СКШ №4 г.Конаково |  | 356,18 | 0,42 | 0,24 | 183,15 |
| 4 | МДОУ № 10 п. Редкино |  | 251,30 | 0,40 | 0,24 | 129,22 |
| 5 | МОУ ООШ д. Старое Мелково |  | 211,97 | 0,36 | 0,24 | 108,99 |
| 6 | МОУ ДОД ХШМиЮ г.Конаково |  | 121,24 | 0,27 | 0,24 | 62,34 |
| 7 | МОУ СОШ д. Ручьи |  | 1086,00 | 0,50 | 0,39 | 423,54 |
| 8 | МОУ СОШ п. Первое Мая |  | 898,00 | 0,59 | 0,39 | 350,22 |
| 9 | МОУ СОШ № 8 г.Конаково |  | 1182,30 | 0,21 | 0,39 | 461,10 |
| 10 | МОУ СОШ д. Мокшино |  | 1135,70 | 0,22 | 0,39 | 442,92 |
|  | Итого за 2013 год |  | 6601,09 |  |  | 2859,98 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное учреждение Мелковская амбулатория |  | 332,50 | 0,35 | 0,24 | 79,80 |
| 2 | Муниципальное учреждение Дмитрогорская сельская участковая больница |  | 850,20 | 0,35 | 0,24 | 204,05 |
| 3 | Муниципальное учреждение «Озерецкая участковая больница» |  | 492,73 | 0,34 | 0,24 | 118,26 |
| 4 | МОУ СКШ №4 г.Конаково |  | 633,36 | 0,32 | 0,24 | 152,01 |
| 5 | МДОУ № 11 г. Конаково |  | 971,89 | 0,33 | 0,39 | 379,04 |
| 6 | МДОУ № 14 г. Конаково |  | 976,14 | 0,29 | 0,39 | 380,69 |
| 7 | МДОУ № 5 п. Редкино |  | 933,50 | 0,25 | 0,39 | 364,07 |
|  | Итого за 2014 год |  | 5190,32 |  |  | 1677,91 |
|  | Итого экономия за 2012 - 2014 года |  | 22756,67 |  |  | 8002,89 |

Объем финансирования данных мероприятий определен исходя из:

- стоимость одного теплоотражателя 150 руб./шт., на каждые 54 м2 площади требуется 3 теплоотражателя;

- стоимость установки стеклопакетов для одного оконного проема составляет 12000 руб., стоимость утепления и герметизации оконных проемов (без установки стеклопакетов) составляет 1500 руб., на каждые 17м2 приходится один оконный проем;

- стоимость утепления/герметизации одного дверного проема составляет 1500 руб., на каждые 54 м2 приходится одна дверь, подлежащая утеплению/герметизации;;

- стоимость установки АУУ/ИТП и балансировки стояков отопления составляет 200-400 руб. на 1 м2 площади здания (действительно только для объектов, теплопотребление которых более 0,1 Гкал/час);

- расходы на установку приборов учета финансируются за счет самостоятельной статьи (расходы показаны в рамках раздела 5.4.4.4.);

- расходы на покупку и монтаж одного погонного метра тепловой изоляции, применяемой для теплозащита стояков системы ГВС и коммуникаций в подвальных помещениях составляют 150 руб., на каждые 100 м2 площади бюджетного учреждения необходимо 5 погонных метров тепловой изоляции.

Объем финансирования по годам для комплекса мероприятий №3 представлен в приложении Таблице 14.

Таблица 14.  Объем финансирования по годам для комплекса мероприятий №3

| Мероприятие |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |
| Установка теплоотражателя | 235 |  | 168 |  | 140 |  |
| Замена окон | 8 039 |  | 14 763 |  | 12 346 |  |
| Установка АУУ, балансировка стояков, установка современных приборов учета | 8 034 |  | 5 082 |  | 3 507 |  |
| Теплозащита стояков системы ГВС и коммуникаций в подвальных помещениях | 212 |  | 151 |  | 126 |  |
| Итого | 16 520 |  | 20 164 |  | 16 119 |  |
| Итого за 2012 – 2014 гг. |  | 52 803 |  |  |  |  |

Информация об окупаемости данного комплекса мероприятий оценена с учетом годовой величины экономии согласно таблице 13, а также прогнозной динамики цен на теплоэнергию для тарифной группы «Население и приравненные к нему потребители». Оценка окупаемости представлена в приложении  2.

      - Мероприятия, направленные на установку приборов учета

Оснащение бюджетных организаций приборами учета воды должно было быть завершено в 2011 году. Однако, в связи с отсутствием финансирования значительная часть объектов бюджетной сферы Конаковского района все еще подлежит оснащению приборами учета ресурсов.

Потребность в установке приборов учета на различных объектах муниципальной собственности отражена в таблице 15.

Таблица 15. Потребность в установке приборов учета по бюджетным организациям Конаковского района

|  | Установлено на 29.06.2011 |  | Требуется установить приборов учета в 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип объекта |  | Общее число объектов |  | Кол-во объектов из общего числа, оборудованных приборами учета электроэнергии |  | Кол-во объектов из общего числа, оборудованных приборами учета тепловой энергии | Кол-во объектов из общего числа, оборудованных приборами учета газа | Кол-во объектов из общего числа, оборудованных приборами учета воды | Электроэнергия | Тепловая энергия | Газ | Вода |
| Здание администрации |  | 17 |  | 17 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Спортивные объекты |  | 5 |  | 5 |  | 0 | не требуется | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Предприятия по переработке отходов |  | 2 |  | 2 |  | 0 | не требуется | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Учреждения соц. защиты населения |  | 3 |  | 3 |  | 0 | не требуется | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Общеобразовательные учреждения |  | 57 |  | 57 |  | 13 | 4 | 14 | 0 | 44 | 53 | 43 |
| Учреждения здравоохранения |  | 14 |  | 14 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 13 |
| Учреждения культуры и искусства |  | 54 |  | 54 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 39 | 54 | 39 |
| Котельные |  | 15 |  | 15 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | 14 |
| ИТОГО |  | 167 |  | 167 |  | 34 | 5 | 31 | 0 | 118 | 136 | 120 |

Потребность в финансировании данного мероприятия оценивается в 2012 году в размере 12 млн. руб.

## Заключительные положения

Для качественного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития российской федерации от 17 февраля 2010 года № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" необходимо постоянно контролировать ведение следующих организационных мероприятий:

анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;

оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.

В текущей редакции Программы средства, предусматриваемые в рамках раздела 5.4 (Технические мероприятия), планируется получить из бюджетов различных уровней, а также за счет собственных средств регулируемых ресурсоснабжающих организаций в рамках утверждаемых инвестиционных программ таких организаций. Привлечение средств за счет энергосервисных договоров для реализации энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы в рамках текущей редакции программы возможно не ранее, чем в 2014 г., в связи с тем, что не выполнены основные условия реализации такой деятельности на территории Конаковского района.

Между тем, основной целью Программы является именно создание условий для осуществления энергосервисной деятельности, в связи с чем первоочередными являются мероприятия по установке приборов учета и проведению энергетических обследований. В этой связи объемы привлечения средств в рамках энергосервисных договоров подлежат уточнению при корректировке Программы в 2012 г. с учетом факта выделения средств на установку приборов учета и проведения энергообследований.

# Оценка эффективности программы

## Оценка бюджетной эффективности программы

Реализация мероприятий, планируемых в рамках настоящей программы, позволит обеспечить экономию энергетических ресурсов с учетом социального экономического эффекта (предотвращение потери прибыли от нарушения поставки услуг потребителям), гарантирования требуемого качества поставляемых услуг. В таблице 16 приведен расчет бюджетной эффективности программы.

Таблица 16. Расчет бюджетной эффективности программы.

| Вид энерго-ресурса | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. кВт×ч | 430,93 | 574,69 | 718,28 | 718,28 | 718,28 | 718,28 | 718,28 |
| ТЭ | тыс. Гкал | 3,47 | 6,32 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Вода | тыс. куб.м | 9,68 | 12,92 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| Эк. эффект | тыс. руб. | 6497,05 | 12004,25 | 16909,65 | 18978,72 | 20716,99 | 22109,91 | 27314,11 |
| Стоимость проведения | тыс. руб. | 29431,06 | 20481,57 | 16440,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPV | тыс. руб. | -22934,02 | -30503,06 | -30128,88 | -16620,20 | -3454,18 | 9091,58 | 43608,95 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта для бюджетной сферы по годам в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом относительно базового года показана на рисунке 4.

Рис. 4. Динамика прогнозируемого экономического эффекта для бюджетной сферы

Прогнозируемая динамика экономии электрической энергии на объектах бюджетной сферы по годам выполнения программы за 2012-2014 гг. представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Прогнозируемая динамика экономии электрической энергии на объектах бюджетной сферы

На рисунке 6 приведена прогнозируемая динамика экономии тепловой энергии на объектах бюджетной сферы по годам выполнения программы за 2012-2014 гг.

Рис. 6. Прогнозируемая динамика экономии тепловой энергии на объектах бюджетной сферы

Прогнозируемая динамика экономии воды на объектах бюджетной сферы по годам выполнения программы за период 2012-2014 гг. показана на рисунке 7.

Рис. 7. Прогнозируемая динамика экономии воды на объектах бюджетной сферы

## Оценка социальной  эффективности программы

Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обеспечит существенный вклад в экономическое развитие района и достижение следующих социально значимых результатов:

- повышение энергетической безопасности района;

- обеспечение технической и экономической доступности энергии для устойчивого экономического роста;

- существенное повышение конкурентоспособности промышленности района, повышение ее финансовой устойчивости, снижение ее уязвимости к колебаниям цен на внешних рынках;

- нейтрализация инфляционных последствий повышения тарифов на энергоносители;

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на семейные и муниципальный бюджеты и повышение финансовой стабильности;

- обновление и модернизация социально-значимой инфраструктуры, а также оборудования в экономике района на новой технологической основе и сокращение разрывов в уровне энергоэффективности с ведущими регионами России;

- обеспечение учета энергетических ресурсов и снижение уровня их потерь;

- многократное расширение рыночной ниши и стимулирование производителей энергосберегающей продукции к развитию производств на территории района;

- совершенствование методической и нормативно-правовой базы деятельности в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергии;

- совершенствование механизмов взаимодействия участников рынков энергетических ресурсов, внедрение схем стимулирования и привлечения инвестиционных ресурсов в проекты по повышению энергетической эффективности;

- существенное укрепление информационной и статистической базы мониторинга и управления процессами повышения энергоэффективности во всех секторах экономики района.

Реализация Программы позволит повысить экологическую безопасность района, существенно улучшить экологические показатели и параметры охраны окружающей среды в результате сокращения сжигания органического топлива и снижения потерь энергоресурсов и тем самым снизить риски для здоровья жителей района. Реализация Программы позволит существенно ограничить выбросы парниковых газов.

Суммарное снижение выбросов парниковых газов в результате реализации Программы приведено в таблице 17.

Таблица 17. Суммарное снижение выбросов парниковых газов, т экв. СО2

| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1922,83 | 3010,70 | 3417,61 | 3419,68 | 3419,68 | 3419,68 |

# Контроль за выполнением Программы

  - Контроль за выполнением программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Конаковский район» Горчаковым Сергеем Геннадьевичем.

  - По результатам реализации мероприятий ежегодно анализируются и корректируются значения целевых показателей (Приложение 1) путем утверждения дополнений к настоящей Программе.

  - По результатам проведения энергетических обследований с оформлением энергетических паспортов и разработкой конкретных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности данные по целевым показателям и эффективности планируемых мероприятий подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей программе.

  - Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.

  - В соответствии с п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" необходимо проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы на следующий за отчетным год с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

  - Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

# Используемые термины и определения

Заказчик — Администрация Конаковского района.

Исполнитель — организация, определенная по результатам размещения государственного заказа.

Энергосбережение — реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность — характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Единый топливно-энергетический баланс (ЕТЭБ) – таблица, интегрирующая все однопродуктовые энергетические балансы в один, отражающая их в единых энергетических единицах (условном топливе, нефтяном эквиваленте, джоулях и т.п.) и показывающая формирование предложения всех видов энергоресурсов, преобразование одних энергоресурсов в другие и конечное потребление энергии.

Однопродуктовый энергетический баланс – таблица, отражающая в натуральных единицах формирование предложения отдельных видов энергоресурсов (или однородных их групп) и их использование в процессах преобразования, трансформации, транспортировки и конечного потребления.

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) — совокупность различных видов топлива и энергии (продукция нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, торфяной и сланцевой промышленности, электроэнергия атомных и гидроэлектростанций, а также местные виды топлива), которыми располагает страна для обеспечения производственных, бытовых и экспортных потребностей.

Конечное потребление энергии – потребление энергии конечными потребителями для процессов, которые не являются выделенными в едином топливно-энергетическом балансе процессами их преобразования или трансформации в другие формы энергии.

Информация – значимые данные.

Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой.

Верификация – подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Проектирование и разработка – совокупность процессов, переводящих требования в установленные характеристики или нормативно-техническую документацию на продукцию, процесс или систему.

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Нормативно-техническая документация - документы, устанавливающие требования.

Документ – информация и соответствующий носитель.

Продукция – результат процесса.

Система – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.

Процедура – установленный  способ осуществления деятельности или процесса.

Соответствие - выполнение требования.

Мониторинг — процесс систематического или непрерывного сбора информации о параметрах сложного объекта или процесса.

Индикатор – доступная  наблюдению и измерению характеристика изучаемого объекта, позволяющая судить о других его характеристиках, недоступных непосредственному исследованию.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - источники непрерывно возобновляемых в биосфере Земли видов энергии: солнечной, ветровой, океанической, гидроэнергии рек.

Экспертные оценки - основанные на суждениях специалистов количественные или качественные (обычно бальные) оценки процессов или явлений, не поддающихся непосредственному измерению.

# Список литературы

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2446-р «Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Закона № 261-ФЗ».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

? По предварительным данным переписи населения 2010 г. численность постоянного населения оказалась несколько выше – 87220 чел., в том числе 67753 чел – городское, 19467 чел. – сельское.

? Мероприятие является обязательным согласно ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

? Возможно, разница с объемом воды, используемой для водоснабжения, связана с особенностями разнесения затрат между этими видами экономической деятельности.

? Замена аэраторов обходится недорого и они являются одними из самых экономически эффективных способов экономии воды. Для максимизации экономии воды необходимо использовать аэраторы, которые обеспечивают поток воды, не превышающий 3,8 литров в минуту.